(通知)

[2015]  1 号

签发：武士勋

关于进一步加强实验中心（室）

安全管理工作的通知

各院（系）、各实验中心（室）：

鉴于实验室公共安全的特殊性及近来国内安全事故的多发性，请各二级教学单位进一步加强实验中心（室）安全管理工作。各院（系）主管实验室工作的院长（主任）依据学校实验室安全管理规定，认真组织好本部门实验室的安全普查与重点检查工作，确保实验室安全，学校财产不受损失，及早发现隐患，及时排除。具体要求如下：

一、认真做好全面安全检查工作

1.全面普查

各院（系）对本部门所有实验室进行一次全面的、认真的安全普查工作，特别是化学药品、水、电、气及防火、防盗、管路设施、压力容器等方面的的检查与检修工作，避免电路故障、水管破裂和各种气体（尤其是有害气体）泄露；对检查中发现的问题要及时解决，本部门无法解决的，要将存在的问题及时报告相关职能部门解决处理，消除隐患，杜绝各类事故的发生。

2.重点检查

（1）化学药品

涉及使用放射性物质、化学药品及各种有毒有害、易燃、易爆、易挥发等危险化学药品的实验室进行重点检查（有毒有害实验用品购买、领用、登记、管理等制度的落实情况，实验设施设备安全运行情况），重点部位是否有自动监控措施，容易泄露的化学药品是否有检测报警、通风、防火防爆等设施。

（2）电路情况

各院（系）对本部门所处的实验楼、实验室的线路、配电柜、冰箱、计算机房、烘箱等一切与电有关的设备进行重点检查，严防电器起火，杜绝火灾事故发生。

（3）水源情况

对各实验室的水管及水龙头进行重点检查，特备是水管是否有破裂情况，水龙头是否有松懈现象，发现问题及时排除，杜绝水灾发生。

以上检查如发现问题，能自行解决的及时解决，不能解决的立刻报告相关职能部门进行处理，严禁各类不安全事故发生。

二、认真做好寒假期间实验室的安全管理工作

1.假期确因教学、科研等项工作需要正常运行的实验室，须经单位主管院长（主任）审批备案，凡使用剧毒、易燃、易爆等危险化学药品的实验项目必须采取有效的安全防范措施；在实验室进行各种实验或科研项目的学生，必须有指导教师现场指导。

2.对于假期不用的实验室，要贴好封条。

3.假期安排值班人员，做好实验室的巡查工作，发现问题及时采取措施。

三、具体要求

1.严禁在实验室内使用与实验内容或科研内容无关的电炉、电热器等高温加热电器，严禁在实验中心（室）外的走廊、楼梯等公共部位堆放物品。

2.对危险化学品管理必须做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。对于危险化学药品中的有毒药品的购买、领用、登记手续要齐全。

3.严格遵守学校实验中心（室）安全管理规定，各实验室的钥匙不得擅自配制或转借他人使用。

4放假前，学校将组织有关人员对全校实验室进行一次全面普查与重点检查工作。

寒假将至，祝愿全校师生渡过一个安全、稳定、祥和、快乐的新春佳节；祝愿从事实验室所有管理工作的教师在新的一年里工作顺利，身体健康，认真做好假前及假期间各项工作，确保节后教学、科研等各项工作的正常开展。